Čestné prohlášení o splnění technických podmínek

tímto jako účastník čestně prohlašuji, že nabízené plnění splňuje minimální požadované technické parametry:

Požadované parametry:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Instalovaný výkon ČOV | Min. 9,9 kWp |  |
| Instalovaný výkon vodárna | Min. 9,9 kWp |  |
| Kapacita bateriového úložiště ČOV | Min. 14,2 kWh |  |
| Kapacita bateriového úložiště vodárna | Min. 14,2 kWh |  |
| Montáž | ANO |  |
| Revize | ANO |  |

Poznámka: Účastník je povinen vyjádřit se ke každému technickému parametru následujícím způsobem. V řádcích, kde je kvantifikována minimální hodnota parametru doplní účastník kvantifikaci nabízeného parametru.

V ………………………….………dne …………….…

______________________________________________

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka